Циркуляционные насосы IMP PUMPS (Словения)

Циркуляционные насосы серии SAN предназначены для работы в системах горячего водоснабжения. Все используемые в насосе материалы отвечают санитарным требованиям (бронзовый корпус).

Макс. давление: 6/10 бар.

Макс. температ: +65*С.

Макс. расход:     до 40 м3/ч.

Макс. напор:       до 11,5 м.

imp-pumps@mail.ru   www.imp-pumps.com

Трёхскоростные циркуляционные насосы серии GHN предназначены для работы в системах отопления и кондиционирования.

Широкий модельный ряд включает в себя как резьбовые так и фланцевые насосы.

Макс. давление: 10 бар.

Макс. температ: +120*С.

Макс. расход:     до 80 м3/ч.

Макс. напор:       до 12 м.

Насосы  EGHN SMART – электронно регулируемые циркуляционные насосы. Большой диапазон задаваемых гидравлических параметров обеспечивают оптимальную адаптацию насоса к нуждам системы отопления при минимальном потреблении электроэнергии.

Макс. давление: 10 бар.

Макс. температ: +95*С.

Макс. расход:     до 4 м3/ч.

Макс. напор:       до 6 м